## Sheet1
附件：
所需维修设备清单
序号 | 设备名称 | 设备制造商 | 品牌/型号 | 故障描述 | 备注
1 | 血液透析中央水处理系统 | 瑞典Gambro Lundia AB公司 | CWP60 WRO62 | 1.水处理系统输出纯水压力偏低，导致科室血透机水压低报警。 2.中央水处理系统水处理渗透膜元件更换达到年限。 | 要求： 1.中央水处理系统全套水处理渗透膜元件（包含净水、软水和纯水三大模块）。 2.更换中央水处理系统纯水输出高压水泵。 3.更换后纯水系统出水量必须满足25台血透机或血滤机用水量。 4.更换的配件，必须为原厂配件，要适配于科室中央水处理系统。 5.维修后，中央水处理系统各项指标符合国家相关行业卫生要求。 6.维修保质期一年以上。